## 調達機器①
調達機器①
※赤色塗りつぶしは対象外
メーカー | 型番 | 製品名 | 数量
2-1-2 メインスイッチ（シャーシシングル構成）
Cisco | C9410R | Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis | 1
Cisco | CON-OSP-C9410R | SNTC-24X7X4OS Cisco Catalyst 9400 | 1
Cisco | C9400-PWR-BLANK | Cisco Catalyst 9400 Series Power Supply Blank Cover | 6
Cisco | C9400-S-BLANK | Cisco Catalyst 9400 Series Slot Blank Cover | 2
Cisco | S9400UK9-1612 | Cisco Catalyst 9400 XE 16.12 UNIVERSAL | 1
Cisco | C9400-PWR-3200AC | Cisco Catalyst 9400 Series 3200W AC Power Supply | 2
Cisco | CAB-L620P-C19-US | NEMA L6-20 to IEC-C19 14ft US | 2
Cisco | C9400-DNA-A | Cisco Catalyst 9400 DNA Advantage Term License | 1
Cisco | C9400-DNA-A-7Y | Cisco Catalyst 9400 DNA Advantage 7 Year License | 1
Cisco | PI-LFAS-T | Prime Infrastructure Lifecycle & Assurance Term - Smart Lic | 2
Cisco | PI-LFAS-AP-T-7Y | PI Dev Lic for Lifecycle & Assurance Term 7Y | 2
Cisco | C9400-SUP-1XL | Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL Module | 1
Cisco | C9400-SSD-240GB | Cisco Catalyst 9400 Series 240GB M2 SATA memory (Supervisor) | 1
Cisco | C9400-SUP-1XL/2 | Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1XL Module | 1
Cisco | C9400-SSD-240GB | Cisco Catalyst 9400 Series 240GB M2 SATA memory (Supervisor) | 1
Cisco | C9400-LC-48T | Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45) | 1
Cisco | C9400-LC-48T | Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45) | 1
Cisco | C9400-LC-48T | Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45) | 1
Cisco | C9400-LC-48T | Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45) | 1
Cisco | C9400-LC-24XS | Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 10 Gigabit Ethernet(SFP+) | 1
Cisco | C9400-LC-24XS | Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 10 Gigabit Ethernet(SFP+) | 1
Cisco | NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | 1
Cisco | C9400-NW-A | Cisco Catalyst 9400 Network Advantage License | 2
Cisco | SFP-10G-SR= | 10GBASE-SR SFP Module | 48
UPSS | UPSS-50X2-005RMC-NB6/5 | 5kVA、200V、3U、5分、5年B、LAN I/Fカード付 | 1
UPSS | UPSS-RM023 | 汎用レール、奥行：500～800mm、ネジ付き | 1
UPSS | UPSS-D3 | 配送費/時間指定有り/チャータ便 | 1
UPSS | UPSS-O2B-5KX2-005 | UPS年間保守1年 | 1
2-1-2 個人番号利用事務系メインスイッチ、インターネット接続系メインスイッチ
Cisco | C9200-48T-A | Catalyst 9200 48-port data only, Network Advantage | 4
Cisco | CON-OSE-C920048T | SNTC-8X5X4OS Catalyst 9200 48-port | 4
Cisco | C9200-NW-A-48 | C9200 Network Advantage, 48-port license | 4
Cisco | C9200-NM-4X | Catalyst 9200 4 x 10G Network Module | 4
Cisco | PWR-C6-125WAC/2 | 125W AC Config 6 Power Supply - Secondary Power Supply | 4
Cisco | CAB-TA-JP | Japan AC Type A Power Cable | 8
Cisco | C9200-DNA-A-48 | C9200 Cisco DNA Advantage, 48-Port Term Licenses | 4
Cisco | C9200-DNA-A-48-7Y | C9200 Cisco DNA Advantage, 48-Port, 7 Year Term License | 4
Cisco | C9200-STACK-KIT | Cisco Catalyst 9200 Stack Module | 4
Cisco | C9200-STACK | Catalyst 9200 Stack Module | 8
Cisco | STACK-T4-50CM | 50CM Type 4 Stacking Cable | 4
Cisco | NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | 4
Cisco | PI-LFAS-T | Prime Infrastructure Lifecycle & Assurance Term - Smart Lic | 4
Cisco | PI-LFAS-AP-T-7Y | PI Dev Lic for Lifecycle & Assurance Term 7Y | 4
Cisco | SFP-10G-SR= | 10GBASE-SR SFP Module | 4
APC | SMT1200RMJ1U | ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型 APC Smart-UPS 1200RM 1U LCD 100V | 3
APC | SMT1500RMJ2U | ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型 APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V | 3
2-1-3 サーバスイッチ（予備機2台（1セット）） ※5ラック分＋10Gスイッチ2台（1セット）
Cisco | C9200L-48T-4X-E | Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 10G ,Network Essentials | 12
Cisco | CON-OSE-C920L4XE | SNTC-8X5X4OS Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 10G ,Ne | 12
Cisco | C9200L-NW-E-48 | C9200L Network Essentials, 48-port license | 12
Cisco | CAB-TA-JP | Japan AC Type A Power Cable | 12
Cisco | PWR-C5-BLANK | Config 5 Power Supply Blank | 12
Cisco | C9200-STACK-BLANK | Catalyst 9200 Blank Stack Module | 24
Cisco | NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | 12
Cisco | C9200L-DNA-E-48 | C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license | 12
Cisco | C9200L-DNA-E-48-7Y | C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license | 12
Cisco | C9200L-STACK-KIT= | Cisco Catalyst 9200L Stack Module | 12
Cisco | C9200-STACK | Catalyst 9200 Stack Module | 24
Cisco | STACK-T4-50CM | 50CM Type 4 Stacking Cable | 12
Cisco | SFP-10G-SR= | 10GBASE-SR SFP Module | 12
Cisco | N3K-C3524P-10GX | Nexus 3524x, 24 10G Ports | 2
Cisco | CON-OSP-3524P10X | SNTC-24X7X4OS Nexus 3524x, 24 10G | 2
Cisco | N3548-BAS1K9 | Nexus 3500 Base License | 2
Cisco | NXA-FAN-30CFM-F | Nexus Fan, 30CFM, port side exhaust airflow | 8
Cisco | N3548-24P-LIC | Nexus 3524 Factory Installed 24 port license | 2
Cisco | N3K-C3064-ACC-KIT | Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit | 2
Cisco | N2200-PAC-400W | Nexus 400W AC Power Supply, Std airflow (port side exhaust) | 4
Cisco | CAB-9K12A-NA | Power Cord, 125VAC 13A NEMA 5-15 Plug, North America | 4
Cisco | NXOS-703I7.7 | Nexus 9500, 9300, 3000 Base NX-OS Software Rel 7.0(3)I7(7) | 2
Cisco | SFP-10G-SR= | 10GBASE-SR SFP Module | 28
Cisco | SFP-H10GB-CU1M= | 10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter | 2
APC | SMT1500RMJ2U | ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型 APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V | 4
2-1-4 フロアスイッチ（予備機2台（1セット））
Cisco | C9200L-48P-4X-E | Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials | 14
Cisco | CON-OSE-C9200L4X | SNTC-8X5X4OS Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Ne | 14
Cisco | C9200L-NW-E-48 | C9200L Network Essentials, 48-port license | 14
Cisco | CAB-TA-125V-JP | Japan 125V AC Type A Power Cable | 14
Cisco | PWR-C5-BLANK | Config 5 Power Supply Blank | 14
Cisco | C9200-STACK-BLANK | Catalyst 9200 Blank Stack Module | 28
Cisco | NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | 14
Cisco | C9200L-DNA-E-48 | C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license | 14
Cisco | C9200L-DNA-E-48-7Y | C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license | 14
Cisco | C9200L-STACK-KIT= | Cisco Catalyst 9200L Stack Module | 14
Cisco | C9200-STACK | Catalyst 9200 Stack Module | 28
Cisco | STACK-T4-50CM | 50CM Type 4 Stacking Cable | 14
Cisco | SFP-10G-SR= | 10GBASE-SR SFP Module | 14
APC | SMT1500J | ﾀﾜｰ型 APC Smart-UPS 1500 LCD 100V | 7
2-1-5 エッジスイッチ（設置予定89台＋運転手控室1台＋会議室用・予備機20台）
Cisco | WS-C2960L-16TS-JP | Catalyst 2960L 16 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite | 110
Cisco | CON-OSE-WSC296LP | SNTC-8X5X4OS Catalyst 2960-Ｌ 16 | 110
Cisco | PWR-CLP | Power Retainer Clip For 3560-C, 2960-L & C1000 Switches | 110
Cisco | CAB-JPN-RA | Power Cord-Japan, Right Angle | 110
Cisco | CMPCT-MGNT-TRAY= | MAGNETIC MOUNTING TRAY FOR 3560-CX & 2960-CX COMPACT SWITCH | 110
2-1-6 LGWAN接続用ファイアウォール
Fortinet | FG-200E-FC | FortiGate 200Ｅ 単体モデル | 2
| 03.05.89 | FortiGate運用支援サービス(単体ﾓﾃﾞﾙ版) | 2
2-1-7 MN～LG間ファイアウォール
Fortinet | FG-200E-FC | FortiGate 200Ｅ 単体モデル | 2
| 03.05.89 | FortiGate運用支援サービス(単体ﾓﾃﾞﾙ版) | 2
2-1-8 LG～IN間ファイアウォール
Fortinet | FG-200E-FC | FortiGate 200Ｅ 単体モデル | 2
| 03.05.89 | FortiGate運用支援サービス(単体ﾓﾃﾞﾙ版) | 2
2-1-9 無線LANアクセスポイント
HPE | JZ335A | Aruba AP-535 (JP) Unified AP | 55
HPE | R3J19A | AP-MNT-E Campus AP mount bracket (Qty 1) type E | 55
HPE | JW546AAE | Aruba LIC-AW Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1D E-License | 57
HPE | JZ335A | Aruba AP-535 (JP) Unified AP | 15
HPE | R3J19A | AP-MNT-E Campus AP mount bracket (Qty 1) type E | 15
HPE | JY927AAE | Aruba Central DM 1 Token 5y Sub E-STU | 15
HPE | JY930AAE | Aruba Central Svc 1 Token 5y Sub E-STU（ゲスト無線） | 15
HPE | JZ335A | Aruba AP-535 (JP) Unified AP | 11
HPE | R3J19A | AP-MNT-E Campus AP mount bracket (Qty 1) type E | 11
HPE | JY927AAE | Aruba Central DM 1 Token 5y Sub E-STU | 11
HPE | JY930AAE | Aruba Central Svc 1 Token 5y Sub E-STU（ゲスト無線、Clarity） | 11
| 03.08.89 | ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ 初年度必須保守 | 81
| 03.12.66 | 無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ高所作業ｵﾌﾟｼｮﾝ(3m以内) | 81
2-1-10 無線LANコントローラ及びRADIUSサーバ
HPE | JW737A | Aruba 7205 (JP) 2-port 10GBASE-X (SFP+) Controller | 2
HPE | JW122A | PC-AC-JP Japanese AC Power Cord | 2
HPE | JW472AAE | Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity E-License | 55
HPE | JW473AAE | Aruba LIC-PEF Controller Policy Enforcement Firewall Per AP E-License | 55
HPE | JW474AAE | Aruba LIC-RFP Controller RFProtect Per AP E-License | 55
| 03.12.52 | Aruba 7025運用支援ｻｰﾋﾞｽ(ﾗｲｾﾝｽ保守込)初年度必須 | 2
ソリトンシステムズ | EPS-ST05-A | NetAttest EPS (EPS-ST05-A) | 2
ソリトンシステムズ | EPS-ST05-L-2KS | NetAttest EPS (EPS-ST05-A) 機能拡張ｵﾌﾟｼｮﾝ(2000) | 2
ソリトンシステムズ | EPS-ST05-L-2KC | NetAttest EPS (EPS-ST05-A) 拡張CAｵﾌﾟｼｮﾝ(2000) | 2
| 03.12.53 | NetAttest運用支援サービス | 2
APC | SMT1500RMJ2U | ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型 APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V | 2
2-1-11 二宮コミュニティセンターメインスイッチ
Cisco | C9200-24T-A | Catalyst 9200 24-port data only, Network Advantage | 2
Cisco | CON-OSP-C920024A | SNTC-24X7X4OS Catalyst 9200 24-port data only, Network | 2
Cisco | C9200-NW-A-24 | C9200 Network Advantage, 24-port license | 2
Cisco | C9200-NM-NONE | No Network Module Selected | 2
Cisco | PWR-C6-125WAC/2 | 125W AC Config 6 Power Supply - Secondary Power Supply | 2
Cisco | CAB-TA-JP | Japan AC Type A Power Cable | 4
Cisco | C9200-DNA-A-24 | C9200 Cisco DNA Advantage, 24-port Term Licenses | 2
Cisco | C9200-DNA-A-24-7Y | C9200 Cisco DNA Advantage, 24-Port, 7 Year Term License | 2
Cisco | C9200-STACK-KIT | Cisco Catalyst 9200 Stack Module | 2
Cisco | C9200-STACK | Catalyst 9200 Stack Module | 4
Cisco | STACK-T4-50CM | 50CM Type 4 Stacking Cable | 2
Cisco | NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | 2
Cisco | PI-LFAS-T | Prime Infrastructure Lifecycle & Assurance Term - Smart Lic | 2
Cisco | PI-LFAS-AP-T-7Y | PI Dev Lic for Lifecycle & Assurance Term 7Y | 2
APC | SMT1200RMJ1U | ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型 APC Smart-UPS 1200RM 1U LCD 100V | 2
2-1-12 二宮コミュニティセンターフロアスイッチ（予備機1台）
Cisco | C9200L-24T-4G-E | Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials | 5
Cisco | CON-OSE-C920L24T | SNTC-8X5X4OS Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Net | 5
Cisco | C9200L-NW-E-24 | C9200L Network Essentials, 24-port license | 5
Cisco | CAB-TA-JP | Japan AC Type A Power Cable | 5
Cisco | PWR-C5-BLANK | Config 5 Power Supply Blank | 5
Cisco | C9200-STACK-BLANK | Catalyst 9200 Blank Stack Module | 10
Cisco | NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | 5
Cisco | C9200L-DNA-E-24 | C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port Term license | 5
Cisco | C9200L-DNA-E-24-7Y | C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license | 5
APC | SMT1500RMJ2U | ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型 APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V | 1
2-1-13 出先機関スイッチ（予備機5台）
Cisco | WS-C3560CX-8TC-S | Cisco Catalyst 3560-CX 8 Port Data IP Base | 30
Cisco | CON-SNT-WSC38TCS | SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 3560-CX 8 Port Data IP Ba | 30
Cisco | CAB-TA-JP | Japan AC Type A Power Cable | 30
Cisco | PWR-CLP | Power Retainer Clip For 3560-C, 2960-L & C1000 Switches | 30
2-2-3-2 ドメインコントローラ
HPE | P19779-291 | DL360 Gen10 Xeon Silver 4210 2.2GHz 1P10C 16GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) P408i-a/2GB 500W電源 NC GSモデル | 1
HPE | 868000-B21 | DL360 Gen10 8SFF(2.5型) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾒﾃﾞｨｱﾍﾞｲ | 1
HPE | 726536-B21 | 9.5mm SATA DVD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞ | 1
HPE | 870757-B21 | 600GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS ハードディスクドライブ | 3
HPE | 865408-B21 | 500W FS Platinum LH ﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲ | 1
HPE | AF572A | 100V Power Cord JP 10A5-15P/IEC C13 2m | 1
HPE | BD505A | HP iLO Advanced 1Server License(3年 24x7 ﾃｸﾆｶﾙ&update付) | 1
APC | SMT1200RMJ1U | ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型 APC Smart-UPS 1200RM 1U LCD 100V | 1
APC | SSPCBEW1SMJ | ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ版PowerChute BusinessEdition Deluxe for Windows | 1
マイクロソフト | 9EA-01076$MBVSX2EAD | WinSvrSTDCore 2019 J Standard Each(16Lic CoreLic) SLPGP D | 1
arcserve | NUPR0700FLJSKFN00C | Arcserve UDP 7.0 Premium Edition - Socket - License Only | 1
arcserve | MUAD0000MAJSKFE12C | Arcserve UDP Premium Edition - Socket - 1 Year Maintenance [New] | 1
| 17.06.04 | サーバーリモート運用支援サービス | 1
| 06.01.01 | サーバーハードウェア修理サービス | 1
2-2-3-3 仮想サーバ群（仮想化基盤：Hyper-Vホストサーバ1台構成） （仮想OS：クライアントウイルス対策サーバ×1、WSUSサーバ×1、ウイルス対策統合管理サーバ×1、検証用サーバ×3）
HPE | P20245-291 | DL380 Gen10 Xeon Gold 6242 2.8GHz 1P16C 32GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) P408i-a/2GB 800W電源 NC GSモデル | 1
HPE | P02510-B21 | XeonG 6242 2.8GHz 1P16C CPU KIT DL380 Gen10 | 1
HPE | P00924-B21 | 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smartメモリキット | 5
HPE | 826708-B21 | DL380 Gen10 ユニバーサルメディアベイ | 1
HPE | 726536-B21 | 9.5mm SATA DVD-ROMドライブ | 1
HPE | 870548-B21 | Gen10 セカンドスロットライザー | 1
HPE | 870549-B21 | DL Gen10 SASエキスパンダーカード | 1
HPE | 826691-B21 | DL38x Gen10 8SFF(2.5型) ドライブケージ | 1
HPE | 872479-B21 | 1.2TB 10krpm SC 2.5型 12G SAS DS ハードディスクドライブ | 13
HPE | 647594-B21 | Ethernet 1Gb 4ポート 331T ネットワークアダプター | 2
HPE | 817753-B21 | Ethernet 10/25Gb 2ポート 640SFP28 ネットワークアダプター | 1
HPE | 865414-B21 | 800W FS Platinum LH パワーサプライ | 1
HPE | AF572A | 100V電源コードオプション | 1
HPE | BD505A | iLO Advanced 1サーバー ライセンス (3年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付) | 1
HPE | 455883-B21 | 10GbE SR SFP+モジュール | 4
HPE | AJ836A | ファイバチャネル OM3 ケーブル 5m (LC-LC) | 4
APC | SMT1500RMJ2U | ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型 APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V | 1
APC | SSPCNSV1J | PowerChute Network Shutdown 1 Node Virtualization | 1
APC | AP9630J | Network Management Card 2 | 1
マイクロソフト | 9EA-01076$MBVSX2EAD | WinSvrDCCore 2019 J Standard Each(16Lic CoreLic) SLPGP D | 2
ARCServe | NUPR0700FLJSKFN00C | Arcserve UDP 7.0 Premium Edition - Socket - License Only | 2
ARCServe | MUAD0000MAJSKFE12C | Arcserve UDP Premium Edition - Socket - 1 Year Maintenance [New] | 2
| 17.06.05 | Hyper-Vリモート運用支援サービス | 1
| 06.01.01 | サーバーハードウェア修理サービス | 1
2-2-3-3 仮想サーバ群（仮想化基盤：Hyper-Vホストサーバ3台構成） （仮想OS：ドメインコントローラ兼DHCPサーバ×2、内部DNSサーバ兼メールスプールサーバ×1、内部DNSサーバ兼メールリレーサーバ兼NTPサーバ×1、KMSホスト×1、グループウェアサーバ×1、メールセキュリティ対策サーバ（IMSVA）×1、クライアント資産管理サーバ、印刷管理サーバ×6、LGWAN用DNS兼NTP兼メールリレーサーバ×1、プリントサーバ×6）
HPE | P20245-291 | DL380 Gen10 Xeon Gold 6242 2.8GHz 1P16C 32GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) P408i-a/2GB 800W電源 NC GSモデル | 3
HPE | P02510-B21 | XeonG 6242 2.8GHz 1P16C CPU KIT DL380 Gen10 | 3
HPE | P00924-B21 | 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smartメモリキット | 15
HPE | 826708-B21 | DL380 Gen10 ユニバーサルメディアベイ | 3
HPE | 726536-B21 | 9.5mm SATA DVD-ROMドライブ | 3
HPE | 870548-B21 | Gen10 セカンドスロットライザー | 3
HPE | 870757-B21 | 600GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS ハードディスクドライブ | 9
HPE | 647594-B21 | Ethernet 1Gb 4ポート 331T ネットワークアダプター | 6
HPE | 817753-B21 | Ethernet 10/25Gb 2ポート 640SFP28 ネットワークアダプター | 3
HPE | P9D94A | HPE SN1100Q 16Gb Dual Port ファイバーチャネル ホスト バス アダプター | 6
HPE | 865414-B21 | 800W FS Platinum LH パワーサプライ | 3
HPE | AF572A | 100V電源コードオプション | 3
HPE | BD505A | iLO Advanced 1サーバー ライセンス (3年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付) | 3
HPE | 455883-B21 | 10GbE SR SFP+モジュール | 12
HPE | AJ836A | ファイバチャネル OM3 ケーブル 5m (LC-LC) | 12
HPE | QK734A | ファイバーチャネル PremierFlex OM4 ケーブル 5m (LC-LC) | 16
APC | SMT1500RMJ2U | ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型 APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V | 3
APC | SSPCNSV1J | PowerChute Network Shutdown 1 Node Virtualization | 3
APC | AP9630J | Network Management Card 2 | 3
マイクロソフト | 9EA-01076$MBVSX2EAD | WinSvrDCCore 2019 J Standard Each(16Lic CoreLic) SLPGP D | 6
NEC | UL4651-H621 | InterSecVM/MW V6.0 for Hyper-V | 3
arcserve | NUPR0700FLJSKFN00C | Arcserve UDP 7.0 Premium Edition - Socket - License Only | 6
arcserve | MUAD0000MAJSKFE12C | Arcserve UDP Premium Edition - Socket - 1 Year Maintenance [New] | 6
| 17.14.05 | Hyper-Vﾘﾓｰﾄ運用支援ｻｰﾋﾞｽ（2台目以降） | 3
| 06.01.01 | サーバーハードウェア修理サービス | 3
2-2-3-3 印刷管理システム LGWAN接続系（28台）
CEC |  | SecurePrint！Suite １プリンタセット（ICカード認証用ライセンス+液晶なしリーダ） | 17
CEC |  | SecurePrint！Suite 複合機連携ライセンス | 11
CEC |  | M's eye 統合ログライセンス | 11
CEC |  | MultiScan！ライセンス | 11
CEC |  | 液晶なしICカードリーダ | 1
CEC |  | SecurePrint!Suite 年間利用料 (ICｶｰﾄﾞ認証用､ｵﾝｻｲﾄｻﾎﾟｰﾄなし) | 28
CEC |  | SecurePrint!Suite 複合機連携 年間利用料 | 11
CEC |  | Ms eye 統合ﾛｸﾞ 年間利用料 | 11
CEC |  | MultiScan!年間利用料 | 11
2-2-3-3 仮想サーバ群（仮想化基盤：共有ストレージ）
日立 | HT-40SG-CBSSB3 | VSP G150 SFF搭載コントローラ筐体(3年無償保証) | 1
日立 | HT-F40SG-1R8JGMB3 | 2.5型 1.8TB 10Kmin-1 SAS HDD(VSP G130,G150用)(3年無償保証) | 9
日立 | HT-F40SG-2R4JGMB3 | 2.5型 2.4TB 10Kmin-1 SAS HDD(VSP G130,G150用)(3年無償保証) | 9
日立 | HT-F40SG-4HF32AB3 | 16Gbps 4ポート ファイバチャネルボード(VSP G150用)(3年無償保証) | 2
日立 | HT-F40SG-960MGMB3 | 2.5型 960GB SSD(VSP G130,G150用)(3年無償保証) | 6
日立 | P-002H-J5EE1K0 | Hitachi Storage Virtualization Operating System RF Base License(VSP G150用) | 1
日立 | P-002H-J5EE3K0 | Hitachi Local Replication Base License(VSP G150用) | 1
日立 | P-002H-J5EE4K0 | Hitachi Data Mobility Base License(VSP G150用) | 1
| 06.50.05 | 日立ストレージソフトサービス | 1
| 06.01.50 | 日立サーバハードウェア修理サービス | 1
| 17.12.11 | SANストレージ運用支援サービス | 1
| 17.03.07 | サーバー通報ストレージ監視オプション | 1
| 06.50.06 | バックアップオートマチックコントローラサービス（JD) | 1
APC | SMX3000RMJ2U | ﾀﾜｰ･ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ併用型 APC Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V | 1
2-2-3-3 ファイルサーバ（専用NAS装置）
NetApp |  | FAS2720,12x4TB,7.2K,-C | 1
UPSS | UPSS-10A3-010RM-NB6/5 | 1ｋVA、100V、2U、10分、5年B、LAN I/Fカード付 | 1
UPSS | UPSS-RM023 | 汎用レール、奥行：500～800mm、ネジ付き | 1
NetApp | UPSS-D3 | 配送費/時間指定有り/チャータ便 | 1
UPSS | UPSS-O2B-1KA3-010 | UPS年間保守 | 1
NetApp | 03.35.21 | NetApp ストレージサポートサービス | 1
2-2-3-4 死活監視サーバ
Zabbix Japan | ZS-5400-01 | Zabbix Enterprise Appliance ZS-5400 | 1
Zabbix Japan | 00-0011A | Zabbix Enterprise サポートベーシック for アプライアンス | 1
APC | SMT1500RMJ2U | ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型 APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V | 1
2-2-3-5 バックアップサーバ
HPE | P20245-291 | DL380 Gen10 Xeon Gold 6242 2.8GHz 1P16C 32GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) P408i-a/2GB 800W電源 NC GSモデル | 1
HPE | P02510-B21 | XeonG 6242 2.8GHz 1P16C CPU KIT DL380 Gen10 | 1
HPE | P00924-B21 | 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smartメモリキット | 5
HPE | 826708-B21 | DL380 Gen10 ユニバーサルメディアベイ | 1
HPE | 726536-B21 | 9.5mm SATA DVD-ROMドライブ | 1
HPE | 870548-B21 | Gen10 セカンドスロットライザー | 1
HPE | 875780-B21 | DL38x Gen10 サードスロットライザー (x8) | 1
HPE | 870549-B21 | DL Gen10 SASエキスパンダーカード | 1
HPE | 872481-B21 | 1.8TB 10krpm SC 2.5型 12G SAS 512e DS ハードディスクドライブ | 14
HPE | 826691-B21 | DL38x Gen10 8SFF(2.5型) ドライブケージ | 1
HPE | 647594-B21 | Ethernet 1Gb 4ポート 331T ネットワークアダプター | 2
HPE | 817753-B21 | Ethernet 10/25Gb 2ポート 640SFP28 ネットワークアダプター | 1
HPE | P9D94A | HPE SN1100Q 16Gb Dual Port ファイバーチャネル ホスト バス アダプター | 2
HPE | 865414-B21 | 800W FS Platinum LH パワーサプライ | 1
HPE | AF572A | 100V電源コードオプション | 1
HPE | BD505A | iLO Advanced 1サーバー ライセンス (3年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付) | 1
HPE | 455883-B21 | 10GbE SR SFP+モジュール | 4
HPE | AJ836A | ファイバチャネル OM3 ケーブル 5m (LC-LC) | 4
APC | SMT1500RMJ2U | ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型 APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V | 1
APC | SSPCNSV1J | PowerChute Network Shutdown 1 Node Virtualization | 1
APC | AP9630J | Network Management Card 2 | 1
マイクロソフト | 9EA-01076$MBVSX2EAD | WinSvrDCCore 2019 J Standard Each(16Lic CoreLic) SLPGP D | 2
| 17.06.04 | サーバーリモート運用支援サービス | 1
| 06.01.01 | サーバーハードウェア修理サービス | 1
2-2-3-6 SYSLOGサーバ
ぷらっとホーム | BPV4/SYSLOG1T/1Y | EasyBlocks SyslogIT（基本サービス1年間付） | 1
2-3 アプリケーションライセンス
マイクロソフト | R18-05799$MBVSZ0EAD | Windows Server CAL 2019 J Standard Each(DvcCAL) SLPGP D | 600
マイクロソフト | 4ZF-00016#4ZF-0001 | WINVDAPerDvc JPN SubsVL OLV D 1Mth AP PerDvc GOV | 360
2-4 その他機器
河村電器産業 | ITS42-1120WB | 19インチラック | 20
河村電器産業 | PRK15-69LSB | スリット台板 | 60
河村電器産業 | PRK15-69LHB | 重量台板 | 10
河村電器産業 | RP87-VL1V | ケーブルホルダー | 95
河村電器産業 | RP87-20 | ケーブル管理 | 20
河村電器産業 | RP34-5・RP71-5-15S | ケージナット M5 50個入 | 20
河村電器産業 | RP84-20 | 配線止めバー | 40
アルファネット |  | 19インチラック架台 | 20
アルファネット |  | EPS内NW機器収納盤 | 7
HPE | AF642A | LCD 8500 ｺﾝｿｰﾙ | 2
HPE | AF651A | KVMｻｰﾊﾞｰｺﾝｿｰﾙｽｲｯﾁ G3 (1x8) | 2
HPE | AF628A | ｺﾝｿｰﾙｽｲｯﾁ用USBｲﾝﾀｰﾌｪｲｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ | 6
HPE | 263474-B22 | IP CAT5 6ﾌｨｰﾄｹｰﾌﾞﾙ 8本ﾊﾟｯｸ | 1
ぷらっとホーム | EBA7/IPV6/1Y | EasyBlocks IPv6 基本ｻｰﾋﾞｽ 1年間付 | 1
YAMAHA | RTX830 | ギガアクセスVPNルーター | 4
Fortinet | SC-FG100F-T5 | FortiGate-100F ﾗｲｾﾝｽ5年ﾊﾟｯｸ | 2
| 03.21.78 | FortiGateﾗｲｾﾝｽ5年ﾊﾟｯｸ運用支援 | 2
大電 | DN5810GE | 10/100/1000BASE-T/Xﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ | 4

## 調達機器②
調達機器②
メーカー | 型番 | 製品名 | 数量 | 備考
Hyper-V 仮想化ホスト：3台構成
HP | P40426-291 | DL380 Gen10 Xeon Gold 6248R 3.0GHz 1P24C 32GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) S100i 800W電源 BCM57414-SFP+ NC GSモデル | 3 | 24コア / 標準メモリ32GBx1枚 標準のFLR SFP+は1Gbに差替
HP | P24473-B21 | XeonG 6248R 3.0GHz 1P24C CPU KIT DL380 Gen10 | 3 | ２rd CPU
HP | P00930-B21 | 64GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smartメモリキット | 12 | 64GBx4枚構成 *標準32GBは不使用 合計256GB
HP | 826708-B21 | DL380 Gen10 ユニバーサルメディアベイ | 3
HP | 726536-B21 | 9.5mm SATA DVD-ROMドライブ | 3
HP | 804338-B21 | Smartアレイ P816i-a SR Gen10 コントローラー | 3 | HDDを16台まで接続可能
HP | P01366-B21 | Smartストレージバッテリー 96W 145mm | 3
HP | 826691-B21 | DL38x Gen10 8SFF(2.5型) ドライブケージ | 3 | 追加8SFFドライブケージ 合計16SFF
HP | 872481-B21 | 1.8TB 10krpm SC 2.5型 12G SAS 512e DS ハードディスクドライブ | 27 | 10krpmディスク 8本でRAID1+0 実効容量7.2TB (HSx1追加で合計9本/台)
HP | 629135-B22 | HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T BCM5719 Adapter | 3 | FlexibleLOM標準搭載品を1Gb(4ポート)に差し替え
HP | 647594-B21 | HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T BCM5719 Adapter | 9
HP | 865414-B21 | 800W FS Platinum LH パワーサプライ | 3
HP | AF572A | 100V電源コードオプション | 3
HP | BD505A | iLO Advanced 1サーバー ライセンス (3年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付) | 3
ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ | SMT1200RMJ1U | ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型 APC Smart-UPS 1200 RM 2U LCD 100V | 3
ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ | SSPCNSV1J | PowerChute Network Shutdown 1 Node Virtualization | 3
ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ | AP9640J | Network Management Card 3 | 3
CITRIX | CT787-0100 | Citrix Virtual Apps Standard Edition Select 次年度更新 | 1 | 既存100ライセンス更新
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ | AAA-90052-6543 | Win Server Datcr Core 16SL 2022 Ech MPSAGVT D | 6
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ | AAA-03785-6543 | Win Server Dev CAL 2022 Ech MPSAGVT D | 100
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ | AAA-03870-6543 | Win RDS Dev CAL 2022 Ech MPSAGVT D | 700
NEC | UL4651H621 | InterSecVM/MW V6.0 for Hyper-V | 1
arcserve | NUPR0800FLJSKFN00C | Arcserve UDP 8.x Premium Edition - Socket - License Only | 6
arcserve | MUPR0000MAJSKFE12C | Arcserve UDP Premium Edition - Socket - 1 Year Maintenance [New] | 6
【小計】
バックアップ管理サーバ
HP | P40425-291 | DL380 Gen10 Xeon Silver 4215R 3.2GHz 1P8C 32GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) S100i 800W電源 BCM57414-SFP+ NC GSモデル | 1 | 8コア / 標準メモリ32GBx1枚
HP | P24465-B21 | XeonS 4215R 3.2GHz 1P8C CPU KIT DL380 Gen10 | 1 | ２rd CPU
HP | P00924-B21 | 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smartメモリキット | 5 | 追加5枚 合計192GB
HP | 826708-B21 | DL380 Gen10 ユニバーサルメディアベイ | 1
HP | 726536-B21 | 9.5mm SATA DVD-ROMドライブ | 1
HP | 870549-B21 | DL Gen10 SASエキスパンダーカード | 1
HP | 804331-B21 | Smartアレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー | 1
HP | P01366-B21 | Smartストレージバッテリー 96W 145mm | 1
HP | 881457-B21 | 2.4TB 10krpm SC 2.5型 12G SAS 512e DS ハードディスクドライブ | 16
HP | 826691-B21 | DL38x Gen10 8SFF(2.5型) ドライブケージ | 1
HP | 647594-B21 | HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T BCM5719 Adapter | 2
HP | 865414-B21 | 800W FS Platinum LH パワーサプライ | 1
HP | AF572A | 100V電源コードオプション | 1
HP | BD505A | iLO Advanced 1サーバー ライセンス (3年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付) | 1
ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ | SMT1200RMJ1U | ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型 APC Smart-UPS 1200 RM 2U LCD 100V | 1
ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ | SSPCNSV1J | PowerChute Network Shutdown 1 Node Virtualization | 1
ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ | AP9640J | Network Management Card 3 | 1
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ | AAA-90052-6543 | Win Server Datcr Core 16SL 2022 Ech MPSAGVT D | 2
HP | AF642A | LCD 8500 コンソール | 1
HP | AF651A | KVMサーバーコンソールスイッチ G3 (1x8) | 1
HP | AF628A | コンソールスイッチ用USBインターフェイスアダプター | 6
HP | 263474-B22 | IP コンソールスイッチ用CT5 6フィートケーブル 8本パック | 1
arcserve | NUPR0800FLJSKFN00C | Arcserve UDP 8.x Premium Edition - Socket - License Only | 1
arcserve | MUPR0000MAJSKFE12C | Arcserve UDP Premium Edition - Socket - 1 Year Maintenance [New] | 1
【小計】
ファイルサーバ
HP | P19779-291 | DL360 Gen10 Xeon Silver 4210 2.2GHz 1P10C 16GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) P408i-a/2GB 500W電源 I350-T4 NC GSモデル | 1 | Xeon Silver 4210 プロセッサー 2.2 GHz 1P /108C メモリ16GB
HP | 868000-B21 | DL360 Gen10 8SFF(2.5型) ユニバーサルメディアベイ | 1
HP | 726536-B21 | 9.5mm SATA DVD-ROMドライブ | 1
HP | 870757-B21 | 600GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS ハードディスクドライブ | 3
HP | 865408-B21 | 500W FS Platinum LH パワーサプライ | 1
HP | AF572A | 100V電源コードオプション | 1
HP | BD505A | iLO Advanced 1サーバー ライセンス (3年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付) | 1
ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ | SMT1200RMJ1U | ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型 APC Smart-UPS 1200 RM 2U LCD 100V | 1
HP | P03819-B21 | 1U Rack Mount 2m USB 3.0 RDX Cable Kit | 1
HP | BC029A | 1U Generic Rack Mount Kit | 1
HP | C8S06A | RDX USB 3.0 ﾄﾞｯｷﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ (内蔵型) | 1
HP | Q2048A | RDX 4TB ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞｨｽｸﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｶｰﾄﾘｯｼﾞ | 2
ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ | SSPCBEWLJ | PowerChute Business Edition | 1
Microsoft | AAA-28634-6543 | Win Server Std Core 2 SL 2022 Ech MPSAGVT D | 8
相栄電器 | UD11JSSVLAM1 | Undelete 11J Server 一般Lic 保守1年付 VL-A (1-4) | 1
arcserve | NUPR0800FLJSKFN00C | Arcserve UDP 8.x Premium Edition - Socket - License Only | 1
arcserve | MUPR0000MAJSKFE12C | Arcserve UDP Premium Edition - Socket - 1 Year Maintenance [New] | 1
【小計】
通信機器
Fortinet | FG-200E-FC | FortiGate-200E 単体ﾓﾃﾞﾙ | 2
ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ | SMT1500RMJ2U | ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型 APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V | 1
YAMAHA | RTX1220 | ﾔﾏﾊ ｷﾞｶﾞｱｸｾｽVPNﾙｰﾀｰRTX1220 | 2
【小計】
ﾈｯﾄﾜｰｸ間ﾌｧｲﾙ受け取りｼｽﾃﾑ
プロット | V-SF-N-SUB-1000-5 | （シングル）SmoothFileネットワーク分離モデルサブスクリプションライセンス | 1
プロット |  | LDAP認証 | 1
プロット |  | ファイル無害化オプション | 1
プロット |  | メール無害化システム連携オプション | 1
プロット |  | 3セグメント対応オプション | 1
プロット |  | アンチウィルス 初期費用 | 1
プロット |  | アンチウィルス 年間費用 | 1
プロット |  | アンチウィルス 5年パック | 1
プロット |  | V-SF-N-SKY-SUB-1000-5シングル /6M | 1
プロット |  | LDAP認証/6M | 1
プロット |  | ファイル無害化オプション/6M | 1
プロット |  | メール無害化システム連携オプション/6M | 1
プロット |  | 3セグメント対応オプション/6M | 1
プロット |  | Smooth Fileクラウド50GBプラン初期費用 | 1
プロット |  | Smooth Fileクラウド50GBプラン66M | 1
プロット |  | Smooth Fileクラウド50GBプランAPI連携66M | 1
プロット |  | （シングル）V-MD-A-5 Mail Defender証拠保全 | 1
プロット |  | MailDefender証拠保全 コア拡張 2コア | 1
プロット |  | MailDefender証拠保全 ストレージ拡張 250GB | 1
プロット |  | （シングル）V-MD-A-5Mail Defender証拠保全/6M | 1
プロット |  | MailDefender証拠保全 コア拡張 2コア/6M | 1
プロット |  | MailDefender証拠保全 ストレージ拡張 250GB/36M | 1
プロット |  | （シングル）V-MD-A-5Mail Defender侵入防止 | 1
プロット |  | Mail Defender侵入防止 コア拡張2コア | 1
プロット |  | Mail Defender侵入防止 ストレージ拡張 250GB | 1
プロット |  | （シングル）V-MD-A-5Mail Defender侵入防止/6M | 1
プロット |  | MailDefender侵入防止 コア拡張 2コア/6M | 1
プロット |  | MailDefender侵入防止 ストレージ拡張 250GB/6M | 1
プロット |  | V-FS-SUB-2API-5（FastSanitizer） | 1
プロット |  | V-FS-SUB-2API-5 追加6M | 1
プロット |  | V-MD-F-5（MailDefender誤送信防止アプリ） | 1
プロット |  | MailDefender誤送信防止アプリ コア拡張 2コア | 1
プロット |  | MailDefender誤送信防止アプリ ストレージ拡張 250GB | 1
プロット |  | V-MD-F-5（MailDefender誤送信防止アプリ/6M | 1
プロット |  | MailDefender誤送信防止アプリ コア拡張 2コア/6M | 1
プロット |  | MailDefender誤送信防止アプリ ストレージ拡張 250GB/6M | 1
ぷらっとホーム | EBAX/SYSLOG120G/1Y | EasyBlocks Syslogﾓﾃﾞﾙ 120GB 基本ｻｰﾋﾞｽ 1年間付 | 3
ぷらっとホーム | EBA7/IPV6/1Y | EasyBlocks IPv6 基本ｻｰﾋﾞｽ 1年間付 EBA7/IPV6/1Y | 3
ぷらっとホーム | ZS-5300-01/1Y | Zabbix Enterprise Appliance ZS-5300(ﾍﾞｰｼｯｸｻﾎﾟｰﾄ for ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 1年間付 | 2
ぷらっとホーム | PH-RMC/EBX3 | OpenBlocks EBX3ﾗｯｸﾏｳﾝﾄｹｰｽ PH-RMC/EBX3 | 2
ぷらっとホーム | PH-RMC/AX3 | OpenBlocks AX3 ﾗｯｸﾏｳﾝﾄｹｰｽ PH-RMC/AX3 | 1
ぷらっとホーム | PH-RMC/A7 | OpenBlocks A7 ﾗｯｸﾏｳﾝﾄｹｰｽ PH-RMC/A7 | 1
【小計】
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ専用PC等
Microsoft | AAA-03785-6543 | Win Server Dev CAL 2022 Ech MPSAGVT D | 30
【小計】